Заказчик нарушил требования к описанию объекта закупки

Можно ли устанавливать специфические требования к товару,  чтобы не нарушить Закон о контрактной системе?
В Удмуртское УФАС России поступила жалоба о том,  что заказчик указал в извещении такие требования к хирургическому микроскопу,  которые соответствуют только единственному производителю.
В ходе рассмотрения жалобы сотрудники службы установили следующее:
       технические характеристики микроскопа заказчик взял из паспорта товаропроизводителя «Zeiss  Kinevo  900»,  в том числе указал на такие нестандартные показатели:  функция запоминания положений фокусной точки,  рабочего расстояния и увеличения;  функция перемещения головы микроскопа над операционным полем с помощью джойстика на рукоятке микроскопа с удержанием точки фокусировки;  функция перемещения головы микроскопа с фиксацией центра поля зрения;  моторизованный перевод микроскопа в сохраненное положение c  настройками увеличения и фокуса над операционным полем,  в парковочное положение и для зачехления перед операцией.       безальтернативные требования к товару ограничили возможность других потенциальных участников предложить товар иного производителя с аналогичными характеристиками;         для участия в закупке была подана только 1  заявка;         нарушен принцип обеспечения конкуренции и требования к описанию объекта закупки*;         заказчику выдано предписание о внесении изменений в описание объекта закупки.Заказчик не согласился с решением службы и обжаловал его в суде.
Арбитражный суд Удмуртсткой Республики пришел к следующим выводам:
        заказчиком установлены дополнительные характеристики товаров,  но в описании объекта закупки не содержится обоснование необходимости применения такой информации;        обоснование должно включать в себя ссылки на требования ГОСТов,  санитарных правил и т.д.;         решение антимонопольной службы является законным и обоснованным. Вывод:  включение в аукционную документацию требований к закупаемому товару,  которые свидетельствуют о его конкретном производителе,  в отсутствие специфики использования такого товара будет являться нарушением Закона о контрактной системе.
_______________________________________
*  ч.  2  ст.  8,  п.  1  ч.  1  ст.  33  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
**  дело №隇-11799/2023

2023-10-03  07:01:00